## 电线电缆检测委托单

工程编号：                                         委托单编号：

| 工程名称及部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 委托人 |  |
| 施工单位 |  | 联系方式 |  |
| 见证单位 |  | 见证人 |  |
| 规格型号 |  | 收样人 |  |
| 检验方式 | □委托检测 □监督检测 | 收样日期 |  |
| 生产厂家 |  | 样品状态 | □正常 □异常 |
| 检测项目 | □ 绝缘层厚度/绝缘层最小厚度 □ 导体单丝直径 □ 导体电阻 □ 护套厚度 □ 绝缘电阻 □ 耐压试验 □ 不延燃试验 □其它（ ） |  |  |
| 检测依据 | □《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》 GB/T 5023.3-2008 □《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2022 |  |  |
|  | □《额定电压1KW到35KW挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KW和3KW电缆》 GB/T 12706.1-2020 |  |  |
|  | □《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分一般规定》 JB/T 8734.1-2016 |  |  |
|  | □《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分 电缆》 GB/T 13033.1-2007 □《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》GB/T 5023.5-2008 |  |  |
|  | □《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022 |  |  |
|  | □ 其他（ ） |  |  |
| 取样规格 | 电线10m、电缆5 m。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.委托方应配合本司现场检测的准备工作，保证检测时的安全、提供有关资料等。委托方必须对所提供资料的真实性、

客观性负责，委托方应事先清理检测部位做好准备工作。

2.本司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的资料保密。

3.委托方按约定时间凭本协议书到本司领取检验报告。

4.本协议书一式两份，委托方、本司各存一份。