建筑保温材料试验委托单

工程编号：

| 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 见证单位 |  |  |  |  | 见证人 |  |  |
| 委托人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  | 收样人 |  |  |  |  | 收样日期 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 配合比、规格尺寸及型号 |  | 检测项目 |  | 生产厂家 |  |  | 样品数量 | 样品状态 | 执行标准 |  | 报告编号 |  |
| 1 | □EPS板（模塑板） (□外墙 □屋面) |  | × × mm |  | □表观密度 □导热系数 □抗拉强度 □尺寸稳定性 □压缩强度 □燃烧性能（B1）□（ ） |  |  |  |  | 12块 | □正常 □异常 | □GB/T10801.1 □GB/T29906 其他（ ） |  |  |  |
| 2 | □XPS板（挤塑板） (□外墙 □屋面) |  | × × mm |  | □表观密度 □导热系数 □抗拉强度 □尺寸稳定性 □压缩强度 □燃烧性能（B1）□（ ） |  |  |  |  | 12块 | □正常 □异常 | □GB/T10801.2 □GB/T30595 其他（ ） |  |  |  |
| 3 | □岩棉板 (□涂料饰面 □幕墙饰面) |  | × × mm |  | □密度 □导热系数 □抗拉强度 □憎水率 □压缩强度 □燃烧性能（A1） □（ ） |  |  |  |  | 3块 | □正常 □异常 | □DB34/T1859 □JG/T483 其他（ ） |  |  |  |
| 4 | □匀质板 (□外墙 □屋面) |  | × × mm |  | □干表观密度 □导热系数 □抗拉强度 □体积吸水率 □抗压强度 □燃烧性能（A2） □（ ） |  |  |  |  | 30块 | □正常 □异常 | □DB34/T2695 其他（ ） |  |  |  |
| 5 | □岩棉复合板 (□岩棉带 □岩棉条) |  | × × mm |  | □芯材密度 □芯材导热系数 □压缩强度 □拉伸粘结强度 □燃烧性能（A1） □（ ） |  |  |  |  | 3块 | □正常 □异常 | □DB34/T2840 □DB34/T3826 其他（ ） |  |  |  |
| 6 | □抹面胶浆 |  | 粉料:水= : （kg） |  | □拉伸粘结强度（与板材） □（ ） |  |  |  |  | 10kg | □正常 □异常 |  |  |  |  |
| 7 | □胶粘剂 |  | 粉料:水= : （kg） |  | □拉伸粘结强度（与板材/水泥砂浆） □（ ） |  |  |  |  | 10kg | □正常 □异常 |  |  |  |  |
| 8 | □耐碱玻纤网格布 |  | 密度： g/m2 网孔尺寸 × |  | □单位面积质量 □耐碱断裂强力 □耐碱断裂强力保留率 □（ ） |  |  |  |  | 2m2 | □正常 □异常 |  |  |  |  |
| 9 | □耐碱玻纤网格布 |  | 密度： g/m2 网孔尺寸 × |  | □单位面积质量 □耐碱断裂强力 □耐碱断裂强力保留率 □（ ） |  |  |  |  | 2m2 | □正常 □异常 |  |  |  |  |
| 10 | □镀锌电焊网 |  | × × mm |  | □焊点拉拔力 □丝径 □网孔偏差 □镀锌层质量 |  |  |  |  | 1m2 | □正常 □异常 |  |  |  |  |
| 11 | □锚栓 |  | × mm |  | □锚栓抗拉承载力标准值 □（ ） |  |  |  |  | 15个 | □正常 □异常 |  |  |  |  |
| 12 | □（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |  |  |  |

说明：1委托单位应认真填写本委托书，并对其真实性负责，其它未列材料请在16栏中填写，委托人及见证人栏需本人亲笔签名。2.本司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的资料保密。3.委托方按约定时间凭本协议书到本司领取检验报告。4.本协议书一式两份，委托方、本司各存一份。